|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | Номер дома | Общая площадь  МКД (кв.м.) | Площадь оплачиваемая (кв.м.) | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Физ. износ | Площадь зем. участка | Кадастровый номер | Конструктивные и технические параметры МКД(материал стен/кровли) | Внутридомовые инженерные сети | Поставщики КУ | Наличие общедомовых приборов учета коммунальных услуг |
| 1 | М.Горького | 67 | 1558,4 | 1019,6 | 2014 | 3 | 17 | 0 | 911,0 | 61:46:0011302:1514 | Кирп -2340м2/мягкая-400м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | ОПУнетОПУнет |
| 2 | М.Горького | 9 | 1542 | 974,9 | 1997 | 4 | 12 | 26 | 460 | Не установлен | Кирп-840м2/мягкая-320м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | ОПУнетОПУнет |
| 3 | Парковый | 13 | 769,9 | 720,9 | 1967 | 2 | 12 | 29 | 468 | 61:46:0011203:439 | Кирп-1800м2/шифер-550м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 4 | Южная  | 40 | 882,6 | 748,7 | 1981 | 2 | 16 | 42 | 468 | 61:46:0011203:505 | Кирп-1800м2/шифер-371м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | ОПУнетОПУнет |
| 5 | Ушинского | 2 | 712 | 662,99 | 1957 | 2 | 12 | 56 | 468 | 61:46:0011203:450 | Кирп-1800-м2/шифер-550м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 6 | Ростовский | 3 | 655,82 | 606,82 | 1966 | 2 | 35 | 52 | 624 | Не установлен | Кирп-2240 м2/шифер-650м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 7 | Средний тупик | 22 | 1087,42 | 1013 | 1966 | 2 | 24 | 51 | 650 | Не установлен | Кирп-724м2/шифер-683,0м2 | ХВСвыгребэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | Нетнет ОПУнет |
| 8 | Парковый  | 9 | 2475,8 | 1798,4 | 1981 | 5 | 38 | 42 | 621,8 | 61:46:0011203:435 | Кирп-1824,0 м2/мягкая-1020м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 9 | Парковый  | 1 | 685,1 | 636,1 | 1960 | 2 | 16 | 53 | 450 | 61:46:0011203:431 | Кирп-552м2/мягкая-464м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | Нетнетнетданет |
| 10 | Ленина | 158а | 837,19 | 747,75 | 1960 | 2 | 15 | 53 | 650 | Не установлен | Кирп-594 м2/шифер-656м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетОПУнет |
| 11 | Ленина | 176 | 459,8 | 374,3 | 1951 | 2 | 13 | 60 | 420 | 61:46:0012302:79 | Кирп-490м2/шифер-340м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетОПУнет |
| 12 | Куйбышева | 182 | 1104,9 | 968,1 | 1964 | 3 | 24 | 29 | 650 | 61:46:0011602:115 | Панел-709м2/шифер-452м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 13 | Куйбышева | 172 | 702,1 | 653,1 | 1964 | 2 | 16 | 54 | 640 | Не установлен | Кирп-497 м2/мягкая-481,3м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 14 | Книжный  | 12 | 1331,51 | 978,91 | 1926 | 2 | 24 | 29 | 468 | 61:46:0011702:196 | Кирп-2268 м2/шифер-1216 м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 15 | Залесье | 1 | 957 | 803,3 | 1980 | 2 | 16 | 52 | 649,5 | Не установлен | Кирп-1800м2/мягкая-608м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетОПУнет |
| 16 | Залесье | 2 | 957 | 804,9 | 1980 | 2 | 16 | 52 | 649,5 | Не установлен | Кирп-1800м2/мягкая-608м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетОПУнет |
| 17 | Залесье | 3 | 1923,4 | 1923,4 | 1980 | 3 | 36 | 52 | 1087,8 | Не установлен | Кирп-2340 м2/мягкая-608м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетОПУнет |
| 18 | Залесье | 4 | 1903 | 1903 | 1980 | 3 | 36 | 52 | 1088,0 | Не установлен | Кирп-2340 м2/мягкая-608 м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетОПУнет |
| 19 | Залесье | 5 | 1970,3 | 1962,9 | 1980 | 3 | 36 | 52 | 1740 | Не установлен | Кирп-2340 м2/мягкая-608м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетОПУнет |
| 20 | Энгельса | 422А | 1619,9 | 1449,3 | 1988 | 5 | 29 | 50 | 960 | 61:46:0012302:333 | Кирп-2550м2/мягкая-880м2 | Центр.отоплениеХВС, ГВС (бойлер)водоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетнетОПУнет |
| 21 | К.Цеткин | 188 | 690,9 | 634,3 | 1964 | 2 | 16 | 29 | 624 | Не установлен | Кирп-660м2/мягкая-550м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 22 | Мелиораторов  | 1 | 1365,8 | 863,3 | 1979 | 2 | 18 | 34 | 936 | 61:46:0010408:680 | Кирп-1022м2/шифер-936м2 | Центр.отоплениеХВСвыгребэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 23 | Мелиораторов | 3 | 1450,8 | 877,5 | 1980 | 2 | 18 | 32 | 936 | Не установлен | Кирп-1022м2/шифер-936м2 | Центр.отоплениеХВСвыгребэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 24 | Мелиораторов | 5 | 1468 | 884,3 | 1986 | 2 | 18 | 33 | 936 | Не установлен | Кирп-1022м2/шифер-936м2 | Центр.отоплениеХВСвыгребэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 25 | Луначарского | 189 | 657,3 | 664,5 | 1965 | 2 | 18 | 48 | 720 | Не установлен | Кирп-555,7м2/мягкая-480,4м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 26 | Ленина | 199А | 5314,0 | 4117,5 | 1980 | 5 | 89 | 51 | 1207,2 | 61:46:0012104:56 | Панел-1830м2/мягкая-1112м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 27 | Булгакова | 1 | 2488,65 | 1696,8 | 1991 | 3 | 33 | 30 | 2340 | 61:46:0010501:163 | Кирп-330м2/мягкая-260м2 | ХВСвыгребэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | ОПУнетОПУнет |
| 28 | Средний тупик | 20 | 298,2 | 224 | 1959 | 1 | 6 | 57 | 624 | Не установлен | Кирп-330м2/шифер-260м2 | ХВСвыгребэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетОПУнет |
| 29 | Заводская | 35 | 1016,5 | 1014,15 | 2013 | 3 | 29 | 0 | 1312 | Не установлен | Кирп-1207м2/шифер-699,6м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | ОПУнетОПУнет |
| 30 | Ростовский | 5 | 865,73 | 616,73 | 1967 | 2 | 33 | 51 | 468 | Не установлен | Кирп-520м2/мягкая-624 м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетнетОПУнет |
| 31 | Куйбышева | 186 | 1739,55 | 1126,8 | 1985 | 5 | 24 | 48 | 960 | 61:46:0011602:108 | Кирп-2550м2/мягкая 880м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 32 | Булгакова | 4 | 2430,75 | 1668,4 | 1995 | 3 | 31 | 30 | 1400 | 61:46:0010501:156 | Кирп-2340м2/мягкая 608м2 | ХВСвыгребэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | ОПУнетОПУнет |
| 33 | Ростовский | 1 | 848,4 | 599,36 | 1966 | 2 | 31 | 51 | 468 | Не установен | Кирп-1800м2/шифер 650м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетнетнетОПУнет |
| 34 | Комсомольская | 66 | 686,38 | 420,5 | 1960 | 2 | 12 | 53 | 468 | 61:46:0011602:121 | Кирп1800м2/шифер-650 м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |
| 35 | Энгельса | 422 | 3606,5 | 3137,2 | 1970 | 5 | 66 | 29 | 1104 | 61:46:0012104:157 | Кирп-2550 м2/мягкая880м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 36 | Октябрьская | 122 | 4845,4 | 4057,3 | 1993 | 9 | 72 | 40 | 624 | 61:46:0011601145 | Панел-2862 м2/мягкая-550м2 | Центр.отоплениеХВС, ГВС (бойлер)водоотведениеэлектроснабжгазоснабжениелифт -2шт. | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт»ООО «Ростовлифт-1» | УУТЭОПУнетнетОПУнет |
| 37 | Гайдара | 5 | 3559,6 | 3314,6 | 1973 | 5 | 70 | 25 | 930 | 61:46:0012001:101 | Кирп-2550/мягкая-895 м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 38 | Орджоникидзе | 124 | 5967,5 | 4358,79 | 1981 | 5 | 96 | 29 | 960 | 61:46:0012301:20 | Кирп2500 м2/мягкая-880 м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | УУТЭОПУнетОПУнет |
| 39 | Южная | 44 | 615,5 | 539 | 1973 | 2 | 7 | 29 | 286 | 61:46:0011203:587 | Кирп-394 м2/шифер-371,8 м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | ОПУнетОПУнет |
| 40 | Южная  | 42 | 297,6 | 255,2 | 1969 | 2 | 4 | 42 | 394 | 61:46:0011203:187 | Кирп394 м2/шифер-371м2 | ХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | ОПУнетОПУнет |
| 41 | К.Цеткин | 190 | 677,9 | 630,3 | 1966 | 2 | 16 | 57 | 286 | Не установлен | Кирп-650м2/мягкая550м2 | Центр.отоплениеХВСводоотведениеэлектроснабжгазоснабжение | ОАО «Донэнерго»ОАО «ПО Водоканал»ЗАО «Энергосбыт» | НетОПУнетОПУнет |